## Plan
Reg. OT 038 | 38 | DATUM OD-DO | 01.08.-15.08.2024.
Broj zahteva | Zavodni datum zahteva | Uplaćena taksa (D ili N) | Podaci o podnosiocu zahteva | Podaci o vlasniku/ korisniku merila | Broj pod kojim je zahtev zaveden kod podnosioca zahteva | Datum pod kojim je zahtev zaveden kod podnosioca zahteva | Lokacija na kojoj se vrši overavanje-naziv subjekta; mesto; adresa | Proizvodjač merila | Tip merila | Službena oznaka / Broj uverenja / Broj sertifikata | Serijski broj merila | Naziv merila | Min opsega merenja | Max opsega merenja | Vrsta pregleda merila PRV, PER ili V (PRV-ako je prvi; PER- ako je periodični; V- ako je vanredni pregled) | Planirani datum pregleda | Vreme početka pregleda | Datum izvršenog pregleda / Datum overavanja merila | Rezultat pregleda (overeno/odbijeno) | Ime lica koje je izvršilo pregled i overavanje merila | 1) Osnovni žig koji se nanosi utiskivanjem | 2) Osnovni žig u obliku nalepnice | 3) Intervalski žig koji se nanosi utiskivanjem | 4) Intervalski žig u obliku nalepnice | 5) Intervalski žig u obliku nalepnice sa mesecima | 6) Dodatni žig u obliku nalepnice | 7) Zaštitni žig koji se nanosi utiskivanjem | 8) Zaštitni žig u obliku nalepnice | Broj izdatog uverenja o overavanju / resenja o odbijanju | Hologramska nalepnica
898 | 01.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12983 | 01.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE342N7A02R20C0P |  | 60007992 | brojilo električne energije | 0,05A | 6A | P | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Igor Velkanović | 1/038 |  | 038/32-1
899 | 02.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12984 | 02.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE342N7ACR20 |  | 60003227 | brojilo električne energije | 0,05A | 6A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Igor Velkanović | 1/038 |  | 038/32-1
899 | 02.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12984 | 02.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE342N7ACR20 |  | 60005489 | brojilo električne energije | 0,05A | 6A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Igor Velkanović | 1/038 |  | 038/32-1
900 | 06.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12988 | 06.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE311N2AAC0SP |  | 31276053 | brojilo električne energije | 0,25A | 60A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Emilija Stamenić | 1/038 |  | 038/36-1
900 | 06.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12988 | 06.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE311N2AAC0SP |  | 31279232 | brojilo električne energije | 0,25A | 60A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Emilija Stamenić | 1/038 |  | 038/36-1
900 | 06.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12988 | 06.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE311N2AAC0SP |  | 31283222 | brojilo električne energije | 0,25A | 60A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Emilija Stamenić | 1/038 |  | 038/36-1
900 | 06.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12988 | 06.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE311N2AAC0SP |  | 31283945 | brojilo električne energije | 0,25A | 60A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | odbijeno | Emilija Stamenić | 1/038 |  | 038/36-1
900 | 06.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12988 | 06.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE311N2AAC0SP |  | 31284175 | brojilo električne energije | 0,25A | 60A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Emilija Stamenić | 1/038 |  | 038/36-1
900 | 06.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12988 | 06.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE311N2AAC0SP |  | 31284697 | brojilo električne energije | 0,25A | 60A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Emilija Stamenić | 1/038 |  | 038/36-1
900 | 06.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12988 | 06.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE311N2AAC0SP |  | 31285069 | brojilo električne energije | 0,25A | 60A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Emilija Stamenić | 1/038 |  | 038/36-1
900 | 06.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12988 | 06.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE311N2AAC0SP |  | 31315534 | brojilo električne energije | 0,25A | 60A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Emilija Stamenić | 1/038 |  | 038/36-1
900 | 06.08.2024 | D | EWG DOO BEOGRAD | EWG DOO BEOGRAD(Voždovac); Vojvode Stepe 352; Beograd | 12988 | 06.08.2024 | EWG Control; Nade Dimić bb; 19210 Bor | EWG DOO | EWGE322N7ABR20 |  | 50031981 | brojilo električne energije | 0,10A | 6A | V | 17.07.2024 |  | 17.07.2024 | overeno | Emilija Stamenić | 1/038 |  | 038/36-1